輻射工作人員認定流程

- 操作人員：已接受18小時輻防訓練或領有輻安證書的人(有操作資格)

- 輻射工作人員：可能接受輻射劑量(曝露)每年超過1毫西弗的人

操作人員不一定是輻射工作人員，因為有操作不表示曝露就會超標，要由公司評估認定

【認定對象】

從事游離輻射作業的人員

(例如操作人員、維修人員)

輻射工作人員

【認定依據】

一年接受的輻射劑量是否超過1毫西弗？

不是輻射工作人員，

業者與受評估人    【簽署評估文件】

(如附件1)

業者必須

【認定方法】 (三擇一)

- 由公司內輻防人員評估或

- 請輻防偵測業者評估或

- 由「輻射安全測試報告」推估

是

否

- 先找出「輻射安全測試報告」中，「管制區」的輻射劑量率(例如0.3μSv/hr)

- 計算受評估人1年在「管制區」的最大工作時數(例如每天6小時、每週3天、一年30週)，6×3×30=540小時/每年

- 計算1年接受的輻射劑量：

0.3μSv/hr (微西弗/小時)×540小時/每年=162微西弗/每年

＜1000微西弗/每年(＜1毫西弗/每年)，也就是一年接受的劑量未超過1毫西弗

- 【建立輻射工作人員名冊】(如附件2)

- 依輻防法每年對所屬輻射工作人員實施

- 個人劑量監測(戴佩章)

- 健康檢查(游離輻射)

- 教育訓練(3小時)

(未依規定實施會有罰則)

說明

說明

附件1：輻射工作人員評估認定表

| 受評估人： | 機關/公司名稱：國立台南大學 |
| --- | --- |
| 輻射源名稱： | 輻射源證照號碼： |
| 評估方式： 評估日期： □評估結果係由輻射防護偵測業務者或專職輻射防護人員所執行， 評估者姓名/輻防人員證號： 評結果係由輻射安全測試報告推估，推估者： 簡述受評估人工作內容： |  |
| 評估結果： 依以上評估結果，受評估人有效劑量一年不超過1毫西弗，為「非輻射工作人員」。 |  |
| 受評估人 本人已了解上述評估結果 | 設施經營者或雇主 |
| 簽署： 日期： | 簽署： 日期： |

註：

- 本表為範例，可自行依設施經營者或輻射源之特性修訂項目，或增補表格大小與頁數。

- 本表由設施經營者或雇主保存備查。

- 自輻射偵檢日期至評估確認期間，設備屏蔽、輻射源或X光激發源未異動。

附件2：輻射工作人員名冊及輻射作業防護措施

| 姓名 | 是否有個別劑量監測(劑量佩章) | 最近一次輻防教育訓練訓練日期(每年三小時) | 最近一次輻射作業健檢日期 | 輻射作業健檢分級結果(1-4級) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OOO | 是 | yyy.mm.dd | yyy.mm.dd | 2級 |  |

說明：

- 表列輻射工作人員共   位

- 最近一次輻射作健檢之醫療機構名稱︰

(必須確認是「勞工體格及健康檢查認可之醫療機構」)