離心機安全作業標準(範例)
附錄 6

作業種類區分：		常用儀器
單位作業名稱：		離心作業
作 業 方 式 ：		個人作業
使用處理材料：		欲離心之物質(檢體、實驗物)
使用器具工具：		離心機
防 護 器 具 ：		實驗衣、實驗用手套
資 格 限 制 ：		實驗場所安全衛生教育訓練、實驗室人員指導後，始可操作
工作步驟		工作方法	不安全因素	安全措施	事故處理
1.作業前 / 1-1紀錄 / 1-2開機 / 1-3開啟上蓋 / 1-4檢查		紀錄：填寫相關紀 / 錄。 / 開機：將機器電源 / 開啟。 / 開啟上蓋：將機器 / 上蓋開啟。 / 檢查：檢查插入槽是否乾淨或有異物。	漏電。	作業前檢查，定期清潔、保養。	故障標示，請勿使用
2.作業中 / 2-1放置物件 / 2-2蓋上上蓋 / 2-3設定模式 / 2-4開始運作		2-1 放置物件：將檢 / 體輕、穩的方式 / ，放入槽孔內。 / 2-2 蓋上上蓋：放入 / 後，蓋上上蓋。 / 2-3 設定模式：設定轉 / 速值。 / 2-4 開始運作：啟動運 / 轉。	2-1 上蓋未蓋上或未完密蓋，可能導致運轉時檢體噴飛。 / 2-2未對稱平衡放置，可能導致損害設備。	2-1 開啟運作前應確認上蓋確實蓋上緊扣。 / 2-2 作業前確認檢體有對稱平衡放置。	立即按緊急停止，重新確認。
3.作業後 / 3-1填寫 / 3-2檢查 / 3-3清潔 / 3-4關機		3-1 填寫：填寫相關紀 / 錄。 / 3-2 檢查：檢體是否乾 / 淨無洩漏。 / 3-3 清潔：清潔、檢查 / 插入槽。 / 3-4 關機：將機器電源 / 關閉。	3-1 檢體容器破 / 損或洩漏。	3-1 作業前確認檢體容器無破損。設定轉速無超過設定值。	3-1立即 / 按緊 / 急停 / 止， / 重新 / 確認 / 。 3-2清潔 / 消毒 / 處理 / 。
圖 / 解

製表人： 實驗室負責人： 製作日期：

  備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。