國立臺南大學承攬商環安衛管理要點

95年5月22日環安衛委員會通過

96年5月17日環境安全衛生委員會修正通過

99年8月4日環境安全衛生委員會修正通過

- 本要點根據「勞工安全衛生法」第十六條、本校「環境保護及安全衛生管理要點」第七條，以及環境保護相關法令訂定，目的在明確規範承攬商於承攬本校業務時，有關環保及安全衛生之權利與義務。

- 本要點適用於進入本校各區域工作之下列承攬商：

- 簽訂工程合約或工程訂單之廠商。

- 安裝或維修機械儀器設備之廠商。

- 整理及維護校區花木之廠商。

- 外包環境清潔之廠商。

- 各項設施之維護及保養廠商。

- 因緊急施工需要之工程施工人員。

- 其他需有人員在本校範圍內進行高架、動火、吊掛、密閉空間或其他危險作業之廠商。

- 前條各類承攬商作業前，該項作業之本校承辦人需填寫環安衛告知單（如附件一），由承攬商簽署，

並將影本一份送總務處環安組。

- 承攬商以其承攬之全部或部分勞務，交由另一承攬人承攬時，承攬商應告知再承攬人遵守本要點各

項規定。

- 二家以上承攬商共同作業時，需互推一人為安全衛生負責人，並以書面告知本校。

- 承攬商承攬本校各項業務時，就其承攬部分負勞工安全衛生法所定雇主之責任，再承攬人亦同。承

攬人就其承攬之全部或部分交付再承攬時，應於事前告知再承攬人有關本校之工作環境、危害因素

暨勞工安全衛生法及相關安全衛生法令規定應採取之措施。

- 承攬商應依勞工安全衛生法採取必要之防護措施，提供所屬人員必要之防護設備及器材，以維護人

員之施工安全。承攬商應要求所屬施工人員嚴格遵行安全作業規定，如因預防措施不足或所屬施工

人員失誤，所引起之一切損失、人員傷害及觸犯法令之刑責問題等，概由承攬商負完全責任。若

損及本校或其他第三者之財務時，承攬商應負賠償責任。

- 施工期間，承攬商應確實遵守「空氣污染防治法」、「水污染防治法」、「廢棄物清理法」、「噪音管制法」及其他相關環保法令，如有違反規定，本校得依據政府採購法第一百零一條規定辦理終止或解除契約等處分。

- 承攬商應遵守「勞工安全衛生法」相關規定，落實各項施工安全管理，若有不符本校工作安全相關規定，而經告知各項施工安全改善需求時，承攬商應如期改善完成；如有違反規定，本校得依據政府採購法第一百零一條規定，辦理終止或解除契約等處分。

- 承攬商應依據「勞工安全衛生法」第二十三條及「勞工安全衛生教育訓練規則」第十六條所定之訓練課程內容及時數，對其所屬施工人員實施安全衛生教育訓練，並作成紀錄備查。

十一、承攬商施工期間為正常上班時間：週一至週五上午八時至十二時，下午十三時三十分至十七時三十分，正常上班時間以外施工，需經本校承辦人員或使用單位同意。

十二、施工期間如發生災害，應立即通報本校守衛室及使用單位負責人。

十三、本要點未明訂者，適用政府頒訂之其他法令及本校其他相關規定。

十四、本要點經環安衛委員會通過，呈請校長核定後實施，修訂時亦同。

國立臺南大學承攬商施工環安衛告知單

| 工程名稱 |  | 契約編號 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬廠商 |  | 承攬廠商負責人 |  |  |  |
| 工地主任 | （無免填） | 施工環安人員 |  |  |  |
| 監造單位 | （無免填） | 監造人員 |  |  | （無免填） |
| 施工期間 | 年 月 日 至 年 月 日止 |  |  |  |  |
| 主辦單位 |  | 單位主管 |  |  |  |
|  |  | 承辦人 |  |  |  |
| 使用單位 （協辦單位） |  | 單位主管 |  |  |  |
|  |  | 管理人 |  |  |  |
| 環安衛單位 | 環安組 | 單位主管 |  |  |  |
|  |  | 環安衛承辦人 |  |  |  |
| 告知事項 | 一、本校採購案報價均已包含安全衛生及環保相關費用，如未規定由承攬總價內依比例提撥（未規定則為總價千分之5計算）。 二、承攬商必須遵守「勞工安全衛生法」相關法規及本校「環境保護及安全衛生管理要點」，實施各項災害防止計畫，執行安全衛生管理。 三、承攬商所屬人員應定期接受勞安相關法規規定之教育訓練，始得參與各項施工活動。 四、承攬商若有違反環安衛相關規定，且不遵守本校方所提之改善要求時，本校得依合約規定罰鍰必要時得終止或解除採購合約。 五、承攬商所屬人員於施工地點肇事發生職業災害，依合約規定由承攬商負一切責任。 六、本告知單廠商應於施工前填寫本單乙式四份，送校方審查，核准後由承攬廠商、環安組、主辦單位及使用單位等各收存乙份。 七、本人瞭解並接受國立臺南大學告知本公司承攬業務有關之環保與勞工安全衛生相關規定。 八、檢送本校國立臺南大學承攬商環安衛管理要點如附件。 |  |  |  |  |
| 被告知人簽章 （承攬商負責人） |  |  | 被告知日期 | 年 月 日 |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |