烘箱安全作業標準(範例)

作業種類區分：乾燥設備
單位作業名稱：烘箱操作
作 業 方 式 ：個人作業或協力作業
使用處理材料：玻璃容器或欲烘乾去除水份之物品
使用器具工具：耐高溫玻璃、瓷器或塑膠
防 護 器 具 ：實驗衣、護目鏡、取物用具及隔熱手套
資 格 限 制 ：實驗室一般安全衛生教育訓練、危害通識教育訓練

一、工作步驟：
1.作業前：
  (1)  檢查電氣是否正常，烘箱放置場所需通風良好。
  (2) 遠離易爆、易燃化學物品 (不可放置烘箱上) 。
  (3) 烘箱散熱孔應保持通暢與清潔。
  (4) 烘箱內物品擺置應均勻或不擁擠，以免影響熱風循環。
2.作業中：
  (1) 開啟電源開關並調整適當溫度與加熱時間(溫度設定應考量物品之燃
     點，易燃物(如濾紙)烘乾時溫度不可過高) 。
  (2) 確實使用隔熱手套與穿著實驗衣和戴護目鏡。
  (3) 烘乾物有易燃風險者，操作人員嚴禁離開現場。
3.作業後：
  (1) 關閉電源。
  (2) 取出物品後將烘箱門關閉。
  (2) 使用後將機具及週邊環境清理整潔並將器具歸位。
二、事故處理：
(1)燒燙傷：人員受傷先送學校衛保組，視情況再送醫院急救治療。
(2)機具設備故障或異常，掛牌停用，洽請廠商維修。
(3)玻璃破裂請戴手套或工具確實清理後，放置於實驗室廢玻璃堅固容器內。

發行日期：
製作人：
實驗室負責人：
備註：本作業程序僅供參考，各系(所)中心或實驗室請依實際需求修改。